## 汇总表
2022年一季度生产物资采购报价汇总表
序号 | 风电场名称 | 报价（元） | 备注
1 | 拉马
2 | 鲁南
3 | 鲁北
4 | 绿荫塘
5 | 雪山
6 | 金格
合计
报价单位（盖章）：

## 拉马
四川省能投会东新能源开发有限公司生产物资采购报价清单（拉马）
序号 | 物资类型 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 用途说明 | 生产厂家 | 备注
1 | 备品备件 | IGBT模块（1.5MW高原型变流器网侧功率模块） | XN170031202A | 个 | 1 |  |  | 用于风机变频器功率柜IGBT模块损坏更换 | 科陆
2 | 备品备件 | IGBT模块（1.5MW高原型变流器机侧功率模块） | XN170031201A | 个 | 1 |  |  | 用于风机变频器功率柜IGBT模块损坏更换 | 科陆
3 | 备品备件 | A编码器 | 8.5863.0000.G200 | 个 | 8 |  |  | 用于风机变桨系统A编码器损坏更换 | Kubler（库伯勒）
4 | 备品备件 | 主分配器 | VPBM 3-ZY FDC2011-115-6 | 个 | 3 |  |  | 用于风机变桨润滑系统主分配器损坏更换 | SKF
5 | 备品备件 | 次分配器 | VPBM 6-10 FDC2011-115-5 | 个 | 9 |  |  | 用于风机变桨润滑系统次分配器损坏更换 | SKF
6 | 备品备件 | 限位开关 | XCK-J.C AC15 240V 3A | 个 | 6 |  |  | 用于风机变桨系统限位开关损坏更换 | 施耐德
7 | 备品备件 | 限位开关凸轮 | ZCK-E05C | 个 | 10 |  |  | 用于风机变桨系统限位开关凸轮受损时更换 | 施耐德
8 | 备品备件 | 主控开关 | IEC/EN 60947-3 | 个 | 4 |  |  | 用于风机变桨轴控柜内1q1损坏更换 | 施耐德
9 | 备品备件 | 发电机轴向位移传感器 | HLD-100-2A1变送器，行程-50-+50mm | 个 | 6 |  |  | 用于风机发电机轴向位移传感器损坏更换 | 河埒
10 | 备品备件 | 散热风扇电机 | MSI132S4 | 个 | 3 |  |  | 用于风机发电机冷却散热风扇电机器损坏更换 | WONDER
11 | 备品备件 | 压力传感器 | 30.600 G-2503-R-1-8-G70-600-2-5K-00 | 个 | 3 |  |  | 用于风机液压站压力传感器损坏更换 | BD SENSORS
12 | 备品备件 | 电源防雷板 | XN01UVA2 | 块 | 2 |  |  | 用于风机变频器控制柜内电源防雷板损坏更换 | 科陆新能
13 | 备品备件 | 熔丝采样板 | XN1700A1 | 块 | 3 |  |  | 用于风机变频器控制柜内熔丝采样板损坏更换 | 科陆新能
14 | 备品备件 | 熔断体底座 | XLP00 | 个 | 5 |  |  | 用于风机变频器控制柜内熔断体底座损坏更换 | ABB
15 | 备品备件 | 振动监测模块 | DMVAM012(5M) | 个 | 6 |  |  | 用于风机机舱振动监测模块（5m）损坏更换 | 松源测控 | 配置连接线5米
16 | 备品备件 | 振动监测模块 | DMVAM012(8M) | 个 | 6 |  |  | 用于风机机舱振动监测模块（8m）损坏更换 | 松源测控 | 配置连接线8米
17 | 备品备件 | 400V电源监视模块 | ACT20P-VM-R2 3PH | 个 | 10 |  |  | 用于风机变桨系统中控柜内400V电源监视模块损坏更换 | weidmuller
18 | 备品备件 | 过滤器 | En20-8GY | 个 | 4 |  |  | 用于风机液压站过滤器损坏更换 | 四川恩倍润传动技术有限公司
19 | 消耗性物资 | O型密封圈 | EN001GY | 个 | 30 |  |  | 用于风机液压站过滤器密封圈损坏更换 | 四川恩倍润传动技术有限公司
20 | 备品备件 | 液位计 | P1.B45.3 | 个 | 3 |  |  | 用于风机液压站油位计损坏更换 | 四川恩倍润传动技术有限公司
21 | 备品备件 | 三相异步电动机 | AK132M4-6A（FD） | 个 | 2 |  |  | 用于风机主齿轮箱油泵电机损坏更换 | 苏州郎高电机有限公司
22 | 备品备件 | 过滤器底座及附件 | TL91030120 | 套 | 2 |  |  | 用于风机主齿轮箱过滤器底座损坏更换 | 四川川润股份有限公司 | 出厂编号：FD131268
23 | 备品备件 | 偏航电机 | TypeYEJ112M-6-G3-ZJ207 | 个 | 3 |  |  | 用于风机偏航电机损坏更换 | 江西江特电机有限公司
24 | 备品备件 | 控制面板 | EXTER T70 24VDC 0.9A | 个 | 1 |  |  | 用于风机主控控制面板损坏更换 | Beijer Electronics AB
25 | 备品备件 | 电源防雷板 | XN01UVA2 | 块 | 4 |  |  | 用于变频器控制柜电源防雷板损坏更换 | 科陆新能 | 现场无备件，四季度损坏2块，拉马20号风机缺1块
26 | 备品备件 | crowbar驱动板 | XN01CBA3.PCB | 块 | 3 |  |  | 用于变频器控制柜crowbar驱动板损坏更换 | 科陆新能 | 现场无备件，现拉马20号风机缺2块
27 | 备品备件 | chopper驱动板 | XN01017A1 | 块 | 3 |  |  | 用于变频器chopper驱动板损坏更换 | 科陆新能 | 现场无备件，现拉马20号风机缺2块
28 | 备品备件 | 风速计 | 13N310S101 | 个 | 2 |  |  | 用风机主控系统风速计损坏更换 | Kriwan
29 | 备品备件 | 熔丝采样板 | XN17001A1.PCB | 块 | 4 |  |  | 用于变频器控制柜熔丝采样板损坏更换 | 科陆新能 | 现场无备件，现拉马20号风机缺2块
30 | 备品备件 | crowbar | FZ2 | 套 | 2 |  |  | 用于变频器crowbar损坏更换 | 科陆新能 | 现场无备件
31 | 备品备件 | crowbar采样板 | XN01016A1.PCB | 块 | 2 |  |  | 用于变频器crowbar采样板损坏更换 | 科陆新能 | 现场无备件
32 | 备品备件 | IGBT | FZ2400R17HP4_B29 | 个 | 2 |  |  | 用于变频器crowbar IGBT损坏更换 | 英飞凌
33 | 消耗性物资 | 热膏硅脂 | 酷冷至尊(CoolerMaster) MG Maker钻石纳米导热膏硅脂(2G/纳米传导率11/超频用户使用/笔记本导热/电脑组件) | 支 | 10 |  |  | 用于CPU更换使用 | 酷冷至尊 | 现场无此消耗性物资
34 | 消耗性物资 | 熔断器 | BZ22.127-15A 1000V DC IR=50KA | 个 | 6 |  |  | 用于变频器熔断器损坏更换 | 西安西联电器 | 现场无备件，现拉马20号风机缺3个
35 | 消耗性物资 | 轮毂照明灯管 | PL-11w 220V 50HZ | 根 | 40 |  |  | 用于风机轮毂内照明灯损坏更换 | 银星 | 长度227mm
36 | 消耗性物资 | 机舱照明灯 | OBF201 AC/DC 12-48V/85-260v LED 14W | 个 | 10 |  |  | 用于风机机舱内照明灯损坏更换 | 旭升照明 | 长度452mm
37 | 消耗性物资 | 机舱主控柜照明灯管 | G14 14W T5/865 | 根 | 30 |  |  | 用于风机主控柜内照明灯损坏更换 | FSL | 灯管长度447mm，含底座插头长度462mm，直径15.6mm
38 | 消耗性物资 | 液压油 | 美孚DTE 26-抗磨液压油（208L/桶） | 桶 | 1 |  |  | 用于风场检修使用 | 美孚
39 | 消耗性物资 | 低压熔断体 | NT00 gG160A | 个 | 21 |  |  | 用于风机变频器控制柜内熔断更换 | 上海电器陶瓷厂
40 | 消耗性物资 | 滑环润滑油 | YM3-30Spray | 瓶 | 2 |  |  | 用于风机滑环检修维护时使用 | kluber
41 | 备品备件 | UPS | GXE 02K00TL1101C00 | 台 | 2 |  |  | 用于风机箱变UPS损坏时更换使用 | 维谛
42 | 备品备件 | 消防应急标示灯具 | 安全出口（无箭头） | 套 | 4 |  |  | 用于拉马升压站损坏的消防标示灯具更换 | 中山市一安电子厂
43 | 备品备件 | 防火包 | 国标250型 （50包/袋） | 袋 | 2 |  |  | 用于拉马升压站电缆廊道防火防小动物封堵 | 麦德牛 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.11.2c4822b7NuEvFC&id=570063394978&ns=1&abbucket=13#detail
44 | 备品备件 | 防火包 | 国标400型 （40包/袋） | 袋 | 10 |  |  | 用于拉马升压站电缆廊道防火防小动物封堵 | 麦德牛 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=606117686208&ali_refid=a3_420434_1006:1229950001:N:ncp1NI9hQH/U6oVMBDVxKA==:6d16c75bb95019f25aefe278031b4f42&ali_trackid=1_6d16c75bb95019f25aefe278031b4f42&spm=a230r.1.1957635.2&skuId=4414870798120
45 | 工器具 | 黄油枪 | 塑柄重型黄油枪400cc | 把 | 2 |  |  | 用于设备检修维护时使用 | 史丹利 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.78d27c6cwAkzKl&id=639023283653&ns=1&abbucket=3&skuId=4754770719468
46 | 备品备件 | 变压器风扇 | DBF-9Q6 | 个 | 1 |  |  | 用于拉马#2主变散热风扇损坏更换 | 沈阳丰晟电力设备有限公司
47 | 备品备件 | CPU板 | RCS-978GE | 块 | 1 |  |  | 用于拉面220kV一号主变2号保护RCS-978GE装置板件故障更换 | 南瑞继保
48 | 备品备件 | MON板 | RCS-978GE | 块 | 1 |  |  | 用于拉面220kV一号主变2号保护RCS-978GE装置板件故障更换 | 南瑞继保
49 | 低值易耗品 | 手套 | 线手套 | 双 | 300 |  |  | 用于风场检修使用
50 | 消耗性物资 | 热浸锌专用修补剂 | 钱师傅 450Mlx 24 支 | 箱 | 3 |  |  | 用于集电线路检修使用 | 浙江钱锦气雾剂制品有限公司
51 | 低值易耗品 | 5号电池 | 南孚5号电池（30粒/盒） | 盒 | 1 |  |  | 用于升压站仪表供电使用 | 南孚
52 | 其他 | 搁板式货架 | 500kg/层，200*60*200cm四层主架，白色（加厚型） | 套 | 17 |  |  | 用于拉马升压站货架补充 | 皇球货架 | https://item.m.jd.com/product/100003291483.html?sceneval=2&jxsid=16382615908552914693&_fd=jdm
53 | 备品备件 | 继电器 | AX50-30 | 个 | 2 |  |  | 用于拉马风电场变桨轴控柜内继电器损坏后更换 | abb
54 | 备品备件 | 变桨驱动器 | DEA-FDS90DHA400X89 | 个 | 3 |  |  | 用于拉马风电场变桨驱动器损坏后更换 | 桂林星辰科技有限公司
报价单位（盖章）：

## 鲁南
四川省能投会东新能源开发有限公司生产物资采购报价清单（鲁南）
序号 | 物资类型 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 用途说明 | 生产厂家 | 备注
1 | 备品备件 | 状态检测板 | XN17001A | 4 | 块 |  |  | 用于风机变频器控制柜内状态检测板损坏更换 | 科陆新能
2 | 备品备件 | IO板 | XN01IOA | 2 | 块 |  |  | 用于风机变频器控制柜内IO板损坏更换 | 科陆新能
3 | 备品备件 | 断路器 | GV3ME80/56-80A | 6 | 个 |  |  | 用于风机变频器控制柜内断路器损坏更换 | 施耐德
4 | 备品备件 | 温湿度控制器 | MFR 012 | 20 | 个 |  |  | 用于风机变频器温湿度控制器损坏更换 | saipwell
5 | 备品备件 | 绿联 Type-C扩展坞 通用苹果MacBook华为电脑USB-C转HDMI线转换器投屏VGA拓展坞网口读卡3.5音频转接头带供电 | 11合1多功能拓展坞 | 3 | 个 |  |  | 用于风机检修、调试电脑使用 | 绿联 | https://item.jd.com/100009743872.html#crumb-wrap
6 | 备品备件 | 电源模块 | CP SNT 120W 12V 10A | 10 | 块 |  |  | 用于风机变频器控制柜内电源模块损坏更换 | Weidmuller | 已出现8台风机变频器电源模块故障，带病运行。
7 | 备品备件 | A编码器 | 8.5863.0000.G200 | 3 | 个 |  |  | 用于风机变桨系统A编码器损坏更换 | Kubler
8 | 备品备件 | 偏航液压制动器 | SFYB-90B | 3 | 组 |  |  | 用于风机偏航制动器损坏更换 | 成都四方 | 3组（上下两块为一组，共6个，需要配套图片的接头）
9 | 备品备件 | 熔断器式隔离开关 | XLP 00 | 3 | 个 |  |  | 用于风机变频器控制柜内隔离开关损坏更换 | ABB
10 | 备品备件 | 熔断器 | RST10-1000/800 550A | 12 | 个 |  |  | 用于风机变频器控制柜内熔断器损坏更换 | 上海电器陶瓷厂
11 | 备品备件 | 熔断器 | NT00-160A | 18 | 个 |  |  | 用于风机变频器控制柜内熔断器损坏更换 | 上海电器陶瓷厂
12 | 备品备件 | 熔断器 | NT00-10A | 18 | 个 |  |  | 用于风机变频器控制柜内熔断器损坏更换 | 上海电器陶瓷厂
13 | 备品备件 | 偏航电机 | YEJ112M-6-G-BO5 | 2 | 个 |  |  | 用于风机偏航电机损坏更换 | 江西江特
14 | 备品备件 | 高原型避雷器 | YH5W-51/134G | 3 | 个 |  |  | 用于风电场集电线路杆塔坐式避雷器损坏更换 | 南阳金冠 | 总高为930mm，采用大小伞防污秽结构，爬电距离2000mm，干弧距离为710mm，2ms方波冲击电流800A
15 | 备品备件 | 安全链继电器 | H3DK | 3 | 个 |  |  | 用于风机变桨主控柜内安全链继电器损坏更换 | omron
16 | 备品备件 | 备压阀 | CDK3-5-95 | 2 | 个 |  |  | 用于风机液压站备压阀损坏更换
17 | 备品备件 | 发电机散热风扇电机 | MS132S4 | 2 | 台 |  |  | 用于风机发电机散热风扇电机损坏更换 | WONDER
18 | 备品备件 | 断路器 | IC65N B3A | 10 | 个 |  |  | 用于风机气象架电源保护开关损坏更换 | 施耐德
19 | 消耗性物资 | 过滤器密封圈 | EN001GY | 30 | 个 |  |  | 用于风机液压站过滤器密封圈损坏更换 | 四川恩倍润传动技术有限公司
20 | 备品备件 | 电动葫芦 | RUPK2L-1F | 1 | 套 |  |  | 用于风机电动葫芦损坏更换 | 圣德信
21 | 备品备件 | 溢流阀 | 0702-012 | 3 | 个 |  |  | 用于风机溢流阀损坏更换 | 旭阳
22 | 备品备件 | 液位计 | P1.B45.3 | 2 | 个 |  |  | 用于风机液位继电器损坏更换 | 四川恩倍润传动技术有限公司
23 | 备品备件 | 雷电记数卡 | ABLCR-01-A | 21 | 张 |  |  | 用于风机雷电计数卡损坏更换 | 西安爱邦电磁技术有限责任公司
24 | 备品备件 | 超速保护开关 | FT231 | 2 | 个 |  |  | 用于风机超速保护开关损坏更换 | 成都阜特科技有限公司
25 | 备品备件 | 指示灯 | AD56-22DS DC220V（10个/盒） | 1 | 盒 |  |  | 用于升压站400V配电室指示灯损坏更换 | 江苏双科电气有限公司 | 目前已损坏6个
26 | 工器具 | 35kv令克棒绝缘操作杆 | 4节6米高压拉闸杆绝缘棒 | 1 | 套 |  |  | 用于升压站令克棒损坏更换 | 殿力 | 4节6米高压拉闸杆绝缘棒
27 | 工器具 | 绝缘手套 | 35KV | 1 | 双 |  |  | 用于升压站绝缘手套损坏更换 | 安全牌
28 | 备品备件 | 固定式枪机 | DS-2CD3T87WD-L | 5 | 个 |  |  | 用于风电场固定式枪机损坏更换 | 海康威视
29 | 备品备件 | 交换机 | DS-3E0518PE-E（16口） | 5 | 台 |  |  | 用于风电场交换机损坏更换 | 海康威视
30 | 备品备件 | 光模块 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF-E（双纤单模20km以上） | 4 | 个 |  |  | 用于风电场光模块损坏更换 | 海康威视
31 | 备品备件 | 硬盘 | 希捷8TB(ST8000VX004) | 1 | 台 |  |  | 用于风电场录像机硬盘损坏更换 | 海康威视
32 | 备品备件 | 轴流风机 | 200FZY2-D | 80 | 台 |  |  | 用于风机箱变散热轴流风机损坏更换 | 宁波贝德尔
33 | 备品备件 | 智能操控装置 | AK-ZK6300 | 1 | 个 |  |  | 用于升压站35kV 314开关柜智能操控装置损坏更换 | 安科电气
34 | 备品备件 | 微机消谐装置 | WXZ196 | 1 | 个 |  |  | 用于升压站35kV 318PT开关柜微机消谐装置损坏更换 | 太远合创
35 | 备品备件 | 浮球开关 | 高温硅胶线浮球开关（4米） | 3 | 个 |  |  | 用于升压站污水处理浮球开关损坏更换 | JIMDZ | 现已损坏一个
36 | 备品备件 | 整流模块 | 17624（48V） | 2 | 个 |  |  | 用于继保室直流系统整流模块损坏更换 | ETN
37 | 消耗性物资 | 抹布 | 无 | 50 | kg |  |  | 用于设备日常检修维护 | 无
38 | 消耗性物资 | 清洗剂 | 1755EF | 20 | 瓶 |  |  | 日常维护检修使用 | TONSAN
39 | 消耗性物资 | 手套 | 线手套 | 400 | 双 |  |  | 日常维护检修使用
40 | 消耗性物资 | 热浸锌专用修补剂 | 450ML*24支 | 2 | 件 |  |  | 用于集电线路出线杆塔电缆横担防腐 | 浙江钱锦气雾剂制品有限公司 | 24支每件
41 | 消耗性物资 | 银粉漆磁漆 | 2.3kg | 10 | 桶 |  |  | 用于集电线路出线杆塔电缆保护钢管防腐刷漆
42 | 消耗性物资 | 耐高温国标防火泥（纯国标） | DR-A2-YWJX02 | 30 | kg |  |  | 用于防火封堵 | 廊坊荣亨环保科技有限公司
43 | 消耗性物资 | 变压器油 | KI 45X（170Kg/桶） | 1 | 桶 |  |  | 用于风机箱变变压器油补充 | KunLun 昆仑
44 | 工器具 | 加厚工具盒 | 外尺寸350*200*150，支柱高度35mm，蓝色 | 个 | 300 |  |  |  | 米奇特工 | https://item.m.jd.com/product/100002487368.html?gx=RnE3ymVZa2LczdRP--twWhwiG7jp4jAcfzOG&ad_od=share&utm_source=androidapp&utm_medium=appshare&utm_campaign=t_335139774&utm_term=QQfriends
45 | 备品备件 | 液压站油泵电机 | HEOE | 台 | 3 |  |  | 用于鲁南风电场液压站电机损坏后更换 | Enable
46 | 备品备件 | 液压站油泵 | HH0G100 | 个 | 5 |  |  | 用于鲁南风电场液压站油泵损坏后更换 | Enable
报价单位（盖章）：

## 鲁北
四川省能投会东新能源开发有限公司生产物资采购报价清单（鲁北）
序号 | 物资类型 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 用途说明 | 生产厂家 | 备注
1 | 备品备件 | 变桨驱动器 | 13480885 | 个 | 2 |  |  | 用于风机变桨系统驱动器损坏更换 | 伦茨（Lenze） | 现场维护备件缺乏时借用
2 | 备品备件 | 风机变桨电机 | MHFMABS132-22W5 | 个 | 1 |  |  | 用于风机变桨系统变桨电机损坏更换 | 伦茨（Lenze） | 现场维护备件缺乏时借用
3 | 备品备件 | 2G2电源模块 | PRO MAX3 240W 24V 10A | 个 | 2 |  |  | 用于风机变桨系统2G2电源模块损坏更换 | 魏德米勒 | 现场维护备件缺乏时借用
4 | 备品备件 | 2G1电源模块 | CP M SNT 250W 24V 10A VW | 个 | 2 |  |  | 用于风机变桨系统2G1电源模块损坏更换 | 魏德米勒 | 现场维护备件缺乏时借用
5 | 备品备件 | B编码器 | 62-58SN-1000-G12122-S017 | 个 | 2 |  |  | 用于风机变桨系统B编码器损坏更换 | 海茵兰茨 | 现场维护备件缺乏时借用
6 | 备品备件 | 超级电容充电器 | DEA--YA1500-450C | 个 | 1 |  |  | 用于风机变桨系统超级电容充电器损坏更换 | 亚安航天 | 现场维护备件缺乏时借用
7 | 备品备件 | 变桨看门狗 | sm1006 | 个 | 2 |  |  | 用于风机变桨系统变桨看门狗损坏更换 | EMA | 现场维护备件缺乏时借用
8 | 备品备件 | 网测IGBT | WF16AK1Z15 | 个 | 1 |  |  | 用于风机变频器系统网测IGBT损坏更换 | 艾默生 | 现场维护备件缺乏时借用
9 | 备品备件 | 内部I/O接口 | WF16AK1I1 | 个 | 2 |  |  | 用于风机变频器系统内部I/O接口损坏更换 | 艾默生 | 现场维护备件缺乏时借用
10 | 备品备件 | 齿轮箱过滤器滤芯 | MEC15998RNTF10N/M50 | 个 | 2 |  |  | 用于风机齿轮箱系统齿轮箱过滤器滤芯损坏更换 | 川润 | 现场维护备件缺乏时借用
11 | 备品备件 | 压差传感器 | CMS-M5X35 | 个 | 1 |  |  | 用于风机风机齿轮箱系统压差传感器损坏更换 | 川润 | 现场维护备件缺乏时借用
12 | 备品备件 | 齿轮箱油泵电机 | AKD160M-8F/4F(FD) | 个 | 1 |  |  | 用于风机齿轮箱系统齿轮箱油泵电机损坏更换 | 苏州朗高电机有限公司 | 现场维护备件缺乏时借用
13 | 备品备件 | 发电机散热风扇电机 | RHA 400D2.123B-4J | 个 | 1 |  |  | 用于风机发电机系统发电机散热风扇电机损坏更换 | 施依洛 | 现场维护备件缺乏时借用
14 | 备品备件 | 偏航电机 | YEJ112M-4-G-ZL029 | 个 | 1 |  |  | 用于风机偏航系统偏航电机损坏更换 | 江西江特电机有限公司 | 现场维护备件缺乏时借用
15 | 备品备件 | EDA9133A-T1综合电力监控模块 | EDA9133A-T1 | 个 | 2 |  |  | 用于风机主控系统EDA9133A-T1综合电力监控模块损坏更换 | 山东力创科技有限公司 | 现场维护备件缺乏时借用
16 | 备品备件 | 主控M2模块 | MC205-1G/0GB CFA CC | 个 | 1 |  |  | 用于风机主控系统主控M2模块损坏更换 | 巴赫曼 | 现场维护备件缺乏时借用
17 | 备品备件 | 主控M12模块 | AI208/SI | 个 | 1 |  |  | 用于风机主控系统主控M12模块损坏更换 | 巴赫曼 | 现场维护备件缺乏时借用
18 | 备品备件 | 机舱本地交换机 | FS904 | 个 | 2 |  |  | 用于风机主控系统机舱本地交换机损坏更换 | 3onedata | 现场维护备件缺乏时借用
19 | 备品备件 | PCH振动模块 | PCH1026-2016420688 | 个 | 1 |  |  | 用于风机主控系统PCH振动模块损坏更换 | Digital Windturbine | 现场维护备件缺乏时借用
20 | 备品备件 | 800A主熔丝 | RS306-3 C4Z 800A | 个 | 6 |  |  | 用于风机变频器系统800A主熔丝损坏更换 | 中熔电气 | 现场维护备件缺乏时借用
21 | 低值易耗品 | 发电机相碳刷 | V8-6 40*20*100 | 个 | 18 |  |  | 用于风机发电机系统发电机相碳刷损坏更换 | 麦伽 | 现场维护备件缺乏时借用
22 | 消耗性物资 | 发电机接地碳刷 | S50i/T3A 12.5*25*64 | 个 | 4 |  |  | 用于风机发电机集电环室内相碳刷磨损更换 | 麦伽 | 现场维护备件缺乏时借用
23 | 消耗性物资 | 发电机接地碳刷 | T3A/S50i 12.5*25*64 | 个 | 4 |  |  | 用于风机发电机集电环室内相碳刷磨损更换 | 麦伽 | 现场维护备件缺乏时借用
24 | 备品备件 | 固定式枪机 | DS-2CD3T87WD-L | 个 | 5 |  |  | 用于鲁北风电场固定式枪机损坏更换 | 海康威视
25 | 备品备件 | 交换机 | DS-3E0518PE-E（16口） | 台 | 4 |  |  | 用于鲁北风电场交换机损坏更换 | 海康威视
26 | 备品备件 | 光模块 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF-E（双纤单模20km以上） | 个 | 4 |  |  | 用于鲁北风电场光模块损坏更换 | 海康威视
报价单位（盖章）：

## 绿荫塘
四川省能投会东新能源开发有限公司生产物资采购报价清单（绿荫塘）
序号 | 物资类型 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 用途说明 | 生产厂家 | 备注
1 | 备品备件 | 变桨电机编码器 | ENCODER- INCREMENTAL -High Temp | 个 | 3 |  |  | 用于风机变桨系统变桨电机编码器损坏更换 | 米塔 | 现场维护备件缺乏时借用
2 | 备品备件 | 变桨电机 | 50HZ 13.8KW 1470rpm | 个 | 1 |  |  | 用于风机变桨系统变桨电机损坏更换 | 米塔 | 现场维护备件缺乏时借用
3 | 备品备件 | 直流电压检测模块 | CE-VZ02-54MS1-0.2/0-1000V | 个 | 2 |  |  | 用于风机变桨系统直流电压检测模块损坏更换 | 米塔 | 现场维护备件缺乏时借用
4 | 备品备件 | 变桨驱动器 | MDS V5-6-45-C6-54 | 个 | 2 |  |  | 用于风机变桨系统变桨驱动器损坏更换 | 米塔 | 现场维护备件缺乏时借用
5 | 备品备件 | 超级电容状态反馈继电器 | 5V-6A 250V~ | 个 | 2 |  |  | 用于风机变桨系统超级电容状态反馈继电器损坏更换 | 米塔 | 现场维护备件缺乏时借用
6 | 备品备件 | 变压器T22.1 | TTS 3.5 | 个 | 1 |  |  | 用于风机主控系统变压器T22.1损坏更换 | 米塔 | 现场维护备件缺乏时借用
7 | 备品备件 | 释放电阻 | F/MDS 28 OHM 155W(475W 40/120S) | 个 | 4 |  |  | 用于风机变桨系统释放电阻损坏更换 | 米塔 | 现场维护备件缺乏时借用
8 | 备品备件 | 主控351模块 | WP-LINE 351 MK II | 个 | 2 |  |  | 用于风机主控系统主控351模块损坏更换 | 米塔 | 现场维护备件缺乏时借用
9 | 备品备件 | 水冷三通电磁阀 | AOX-008 | 个 | 2 |  |  | 用于风机水冷系统水冷三通电磁阀损坏更换 | 川润 | 现场维护备件缺乏时借用
10 | 备品备件 | 电网电压测量模块 | WP3090-10 | 个 | 1 |  |  | 用于风机主控系统电网电压测量模块损坏更换 | 米塔 | 现场维护备件缺乏时借用
11 | 备品备件 | 从时钟（扩展）单元 | T100-1B | 台 | 1 |  |  | 用于拉马II期从时钟（扩展）单元损坏更换 | 四川科锐得电力通信技术有限公司
12 | 备品备件 | 35kV电缆分支箱 | DFW40.5-630A（2进1出1开关3回路，2.0厚不锈钢户外箱（1800*1500*2100）） | 台 | 1 |  |  | 绿荫塘风电场3UL4损坏不维修转新购 | 华金电气有限公司 | 主开关：SF6负荷开关+隔离开关+负荷开关，海拔按3500米修正。（质保期一年）
报价单位（盖章）：

## 雪山
四川省能投会东新能源开发有限公司生产物资采购报价清单（雪山）
序号 | 物资类型 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 用途说明 | 生产厂家 | 备注
1 | 备品备件 | 机舱外PT100 | WZPK-198(L=10000) | 个 | 1 |  |  | 用于风机主控系统机舱外PT100损坏更换 | 重庆长江仪表厂 | 现场维护备件缺乏时借用
2 | 备品备件 | 主控UPS | SUA1500ICH | 个 | 1 |  |  | 用于风机主控系统主控UPS损坏更换 | APC | 现场维护备件缺乏时借用
3 | 备品备件 | IP65制动电阻 | ERBS027R600WNPN005 | 个 | 2 |  |  | 用于风机变桨系统IP65制动电阻损坏更换 | 伦茨 | 现场维护备件缺乏时借用
4 | 备品备件 | 机舱主控柜散热风扇 | 465ON-465 | 台 | 3 |  |  | 用于风机主控系统机舱主控柜散热风扇损坏更换 | ebmpapst | 现场维护备件缺乏时借用
5 | 备品备件 | EL3054模块 | EL3054 | 块 | 1 |  |  | 用于风机主控系统EL3054模块损坏更换 | 倍福 | 现场维护备件缺乏时借用
6 | 备品备件 | 超级电容充电器 | PAS395 | 个 | 1 |  |  | 用于风机变桨系统超级电容充电器损坏更换 | PULS | 现场维护备件缺乏时借用
7 | 备品备件 | 主控CPU | CX5130-0125 | 个 | 2 |  |  | 用于风机主控系统主控CPU损坏更换 | 倍福 | 现场维护备件缺乏时借用
8 | 备品备件 | 通讯模块 | EL6021 | 块 | 1 |  |  | 用于风机主控系统通讯模块损坏更换 | 倍福 | 现场维护备件缺乏时借用
9 | 备品备件 | 数字量输入模块 | EL1008 | 块 | 1 |  |  | 用于风机主控系统数字量输入模块损坏更换 | 倍福 | 现场维护备件缺乏时借用
10 | 备品备件 | 后备电源熔断器 | FWP-100A22FI | 个 | 3 |  |  | 用于风机变桨系统后备电源熔断器损坏更换 | 伊顿 | 现场维护备件缺乏时借用
11 | 备品备件 | 开关智能操控装置面板 | SP-9000/TH1S/D/L/P/AC220V | 台 | 2 |  |  | 用于35kV开关柜开关智能操控装置面板损坏更换 | 瑞风
12 | 消耗性物资 | RS485屏蔽双绞线 | ZR-RVSP 2x1.0mm² | 米 | 1500 |  |  | 用于升压站至开关室通讯线更换 |  | 规格：线芯材质、无氧铜，屏蔽层：高编无氧铜屏蔽往+铝箔纸，外层：环保阻燃聚氯乙烯
13 | 消耗性物资 | 网线 | 超六类非屏蔽 | 箱 | 3 |  |  |  | 飞利浦 | 300米/箱，飞利浦
报价单位（盖章）：

## 金格
四川省能投会东新能源开发有限公司生产物资采购报价清单（金格）
序号 | 物资类型 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 用途说明 | 生产厂家 | 备注
1 | 低值易耗品 | 柜内照明灯 | 5W 6500K/220V 50-60Hz 长100mm，直径50mm | 个 | 20 |  |  | 金格升压站保护屏柜照明损坏更换 | 万达光电
2 | 低值易耗品 | 扎带 | 4.8*300mm 100支装 | 袋 | 3 |  |  | 金格风电场日常维护使用 | 卡夫威尔 | https://item.jd.com/4094045.html
3 | 低值易耗品 | 扎带 | 7.6*400mm 50支装 | 袋 | 4 |  |  | 金格风电场日常维护使用 | 卡夫威尔 | https://item.jd.com/4094045.html
4 | 低值易耗品 | 玻璃胶 | T609 白色 | 个 | 5 |  |  | 金格风电场日常维护使用 | 彩弘 | https://item.jd.com/3088190.html#crumb-wrap
5 | 消耗性物资 | 光纤跳线 | 3米SC-SC单模单芯 | 根 | 50 |  |  | 风机、箱变交换机光纤熔接使用 | 烽火（FiberHome） | https://item.jd.com/100007670865.html
6 | 其他 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 个 | 78 |  |  | 用于淌塘风机箱变增补安放
7 | 其他 | 搁板式货架 | 500kg/层，150*60*200cm四层主架，白色 | 套 | 4 |  |  | 用于金格升压站货架补充 | 皇球货架 | https://item.m.jd.com/product/100003291483.html?sceneval=2&jxsid=16382615908552914693&_fd=jdm
8 | 其他 | 搁板式货架 | 500kg/层，150*60*200cm四层副架，白色 | 套 | 4 |  |  | 用于金格升压站货架补充 | 皇球货架
9 | 其他 | 搁板式货架 | 500kg/层，200*60*200cm四层主架，白色 | 套 | 1 |  |  | 用于金格升压站货架补充 | 皇球货架
10 | 其他 | 搁板式货架 | 500kg/层，200*60*200cm四层副架，白色 | 套 | 4 |  |  | 用于金格升压站货架补充 | 皇球货架
11 | 其他 | 除湿机 | DY-6240/A 除湿量240L/D | 台 | 4 |  |  | 35kV 开关室及SVG室设备间除湿用 | 宁波德业日用电器科技有限公司 | 质保期1年https://item.jd.com/5098273.html#none
12 | 其他 | 安全帽存放柜 | 18门/单门：280*300*360/尺寸板厚0.8mm | 个 | 2 |  |  | 金格升压站运维人员安全帽存放 | 诺森博兰 | https://item.jd.com/65171198899.html#none
13 | 工器具 | 直流高压发生器 | ZCZGF-120KV/5mA | 套 | 1 |  |  | 用于所属风电场高压设备故障时排查处理 | 武汉南电至诚电力设备有限公司 | 5年质保（原厂家现场使用培训）
14 | 工器具 | 变频串联谐振交流耐压装置 | ZCXZ-324KVA/270kV | 套 | 1 |  |  | 用于所属风电场高压设备故障时排查处理 | 武汉南电至诚电力设备有限公司 | 5年质保（原厂家现场使用培训）
报价单位（盖章）：